Дом здравља Жабаљ, 21230 Жабаљ, Николе Тесле бр. 66

Телефон: 021/831-054, факс: 021/831-046, e-mail: office@dzzabalj.rs

ПИБ: 100647845, Матични број: 08062463, Жиро-рачун: 840-451661-41

Број: 521-8

Дана: 20.05.2019.

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације

Обавештавају се сви потенцијални понуђачи да се конкурсна документација за ЈНМВ 5/2019 - набавка стоматолошког потрошног материјала, објављена на интернет страници Дома здравља Жабаљ и Порталу јавних набавки мења на следећи начин:

- У партији 3, ставка 1, у опису материјала уместо максимално паковање 0,33 гр, треба да стоји минимално паковање 0,33гр;

- У партији 16, ставке 2 и 3, у опису материјала уместо 1,5мм, треба да стоји 1,3мм, па у складу са изменама табеле изгледају на следећи начин:

ТАБЕЛА КОЈУ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

Партија 3

| RB | Opis materijala | Jedinica mere | Količina | Oznaka proizvoda | Cena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a | Proizvođač |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Svetlosno polimerizujuća podloga na bazi glas jonomera Minimalno pakovanje 0,33gr | špric | 50 | Baseliner ionosit ili ekvivalent |  |  |  |
| 2 | Kalc.hidroksid podloga svetlosno-polimerizujuća | gr | 50 | Calcimol LC-VOCO ili ekvivalent |  |  |  |
| 3 | Kalc. hidroksid pasta za prekr.pulpe | gr | 10 | Calcipulpe Septodont |  |  |  |

Укупна вредност без ПДВ-а _____________________

ПДВ _____________________

Укупна вредност са ПДВ _____________________

Датум:			                                                    М.П.			       П О Н У Ђ А Ч

_____________						                                           __________________________ 						                                                                                            (потпис овлашћеног лица)

ТАБЕЛА КОЈУ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

Партија 16

| RB | Opis materijala | Jedinica mere | Količina | Oznaka proizvoda | Cena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a | Proizvođač |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Voštani štapići za lepljenje | gr | 100 | Galeo štapići za lepljenje ili ekvivalent |  |  |  |
| 2 | Gornja bazna ploča za individualne kašike – minimum 1,3mm debljine | komad | 60 | Bazogal G (Galenika) ili ekvivalent |  |  |  |
| 3 | Donja bazna ploča za individualne kašike- minimum 1,3mm debljine | komad | 60 | Bazogal D (Galenika) ili ekvivalent |  |  |  |
| 4 | Akrilatni zubi za protezu | garnitura a28 | 60 | Akrilatni biogal zubi (Galenika) ili ekvivalent-Dostaviti uzorak |  |  |  |
| 5 | Vosak crvena tabla | gr | 12500 | College ili ekvivalent-Dostaviti uzorak |  |  |  |
| 6 | Tvrdi gips za izlivanje modela | kg | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Autopolimerizujući akrilat za reparature prah-sa kapilarima | gr | 400 |  |  |  |  |
| 8 | Autopolimerizujući akrilat za reparature tečnost | ml | 800 |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:  За ставке под бројем 2,3,4 и 5 потребно је доставити узорак.

Укупна вредност без ПДВ-а _____________________

ПДВ _____________________

Укупна вредност са ПДВ _____________________

Датум:			                                                    М.П.				  П О Н У Ђ А Ч

_____________						                                           __________________________ 						                                                                                    	(потпис овлашћеног лица)

Дом здравља Жабаљ

Комисија за јавне набавке