Дом здравља Жабаљ, 21230 Жабаљ, Николе Тесле бр. 66

Телефон: 021/831-054, факс: 021/831-046, e-mail: dzzabalj@axpan.net

ПИБ: 100647845, Матични број: 08062463, Жиро-рачун: 840-451661-41

Број: 504-6

Дана: 16.05.2017.

ПРЕДМЕТ: Допуна конкурсне документације

Обавештавају се сви потенцијални понуђачи да се конкурсна документација за ЈН 7/2017 - набавка медицинских помагала/РФЗО, објављена на интернет страници Дома здравља Жабаљ и Порталу јавних набавки допуњује односно прецизира на следећи начин:

- У конкурсној документацији на страни бр.28, у партији 11,   у рубрици делови прецизирају се  димензије, тако да рубрика гласи:

- Игле за пен шприц – димензија 0,25X6 и 0,3X8 Novofine или одговарајуће

Дом здравља Жабаљ

Комисија за јавне набавке