Дом здравља Жабаљ, 21230 Жабаљ, Николе Тесле бр. 66

Телефон: 021/831-054, факс: 021/831-046, e-mail: dzzabalj@axpan.net

ПИБ: 100647845, Матични број: 08062463, Жиро-рачун: 840-451661-41

Број: 122-5-1

Дана: 17.03.2015.

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације

Обавештавају се сви потенцијални понуђачи да се конкурсна документација за ЈН 1/2015 - набавка санитетског и осталог потрошног материјала, објављена на интернет страници Дома здравља Жабаљ и Порталу јавних набавки мења на следећи начин:

1. Код партије број 2. Средства за примену парентералне терапије, код добра под редним бројем 2, уместо игле димензија 0.8x70, треба да стоји 0.8x50. У складу са тим наведена партија изгледа на следећи начин:

ТАБЕЛА КОЈУ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

Партија 2. СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ ПАРЕНТЕРАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ

| РБ | Назив материјала | Једин. мере | количина | Појединачна цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ШПРИЦ, троделни слип Нипро или одговарајуће |  |  |  |  |  |
|  | 2 млl | ком | 28000 |  |  |  |
|  | 5 мл | ком | 15000 |  |  |  |
|  | 10 мл | ком | 24000 |  |  |  |
|  | 20 мл | ком | 6000 |  |  |  |
|  | 50 мл иригациони | ком | 50 |  |  |  |
| 2. | ИГЛЕ Нипро или одговарајуће |  |  |  |  |  |
|  | 0.4x20 | ком | 6000 |  |  |  |
|  | 0.45x12 | ком | 2000 |  |  |  |
|  | 0.5×25 | ком | 1000 |  |  |  |
|  | 0.7x40 | ком | 8000 |  |  |  |
|  | 0.7x50 | ком | 2000 |  |  |  |
|  | 0.8x40 | ком | 30000 |  |  |  |
|  | 0.8x50 | ком | 1000 |  |  |  |
|  | 0.9x40 | ком | 30000 |  |  |  |
|  | 0.9x50 | ком | 1000 |  |  |  |
|  | 1.2x40 | ком | 4000 |  |  |  |
| 3. | ИНТРАВЕНСКА КАНИЛА Нипро, Браун или одговарајуће |  |  |  |  |  |
|  | 16g | ком | 50 |  |  |  |
|  | 18g | ком | 600 |  |  |  |
|  | 20g | ком | 1200 |  |  |  |
|  | 22g | ком | 1000 |  |  |  |
|  | 24g | ком | 50 |  |  |  |
| 4. | СИСТЕМИ ЗА ИНФУЗИЈУ | ком | 3000 |  |  |  |
| 5. | СИСТЕМИ ЗА ИНФУЗИЈУ са безбедносним механизмом | ком | 200 |  |  |  |
| 6. | ИГЛА ЗА ВИШЕКРАТНО ИЗВЛАЧЕЊЕ ТЕЧНОСТИ ИЗ ИНФУЗИОНИХ РАСТВОРА MINI SPIKE (BBraun или одговарајуће) | ком | 50 |  |  |  |

Техничке карактеристике за шприц: полипропиленски цилиндар шприца; еластомер дихтунг (без латекса) на клипу који обезбеђује глатко и прецизно почетно покретање и кретање клипа дуж целе унутрашњости цилиндра шприца. Једнократни, без игле, стерилни, апирогени, нетоксични, искључиво од провидног материјала изузетно високе прозирности, без замућења, градуисани на сваких 0,5 мл. Изузетно добро налегање прикључка игле на шприц без могућности спадања игле.

Техничке карактеристике за ПВЦ игле: полипропиленска, хиподермална, стерилна; танак зид игле који омогућава лаку и брзу апликацију: одлична оштрина врха игле која омогућава брзо, без отпора и глатко продирање у ткиво са минималном (очекиваном) траумом; прикључак игле треба да је у боји ради брже идентификације игле и да је провидан да би обезбедио потврду протока. Игла мора бити израђена од челика типа STAINLESS SUS-304 (метални део) и изузетно квалитетне пластике (прикључак). Прикључак игле мора изузетно добро да належе на шприц, без могућности спадања; лако скидање поклопца. Исти произвођач за све димензије игала.

Све техничке карактеристике доказати одговарајућим документом (сертификат, анализа, потврда, решење издато од стране надлежне институције).

Обавезно доставити оригинал овлашћење носиоца регистрације за учешће у овој јавној набавци.

Доставити узорак за сваку ставку из партије и то:

- за сваку ставку пвц игле по 5 узорака,

- од сваке димензије шприца по 5 узорака,

- за ставке 4 и 5 по један комад.

Укупна вредност без ПДВ-а _____________________

ПДВ _____________________

Укупна вредност са ПДВ _____________________

Датум:			                                                    М.П.				  П О Н У Ђ А Ч

_____________						                                           __________________________ 						                                                                                 	                  (потпис овлашћеног лица)

Дом здравља Жабаљ

Комисија за јавне набавке