Дом здравља Жабаљ, 21230 Жабаљ, Николе Тесле бр. 66

Телефон: 021/831-054, факс: 021/831-046, e-mail: dzzabalj@axpan.net

ПИБ: 100647845, Матични број: 08062463, Жиро-рачун: 840-451661-41

Дана: 06.03.2014.

ПРЕДМЕТ: Допуна конкурсне документације

Обавештавају се сви потенцијални понуђачи да се конкурсна документација за ЈН 3/2014 - набавка санитетског и осталог потрошног материјала, објављена на интернет страници Дома здравља Жабаљ и Порталу јавних набавки  допуњује  на следећи начин:

1. Код партија број 13. Биохемија и 14. Хематологија додају се напомене, и то за: - партију 13  - „Понуђач реагенаса мора доставити овлашћење од произвођача апарата да су понуђени реагенси компатибилни са биохемијским аналајзером  HUMAN STAR180, произвођача HUMAN“.

- партију 14 – „Понуђач реагенаса мора доставити овлашћење од произвођача апарата да су понуђени реагенси компатибилни са хематолошким бројачем MICROS ES 60, произвођача HORIBA MEDICAL. Понуђене контролне крви морају имати декларисане вредности за апарат MICROS ES 60.“

У складу са наведеним  наведене партије изгледају на следећи начин:

ТАБЕЛА КОЈУ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

Партија 13. БИОХЕМИЈА

| РБ | Назив материјала | Метода анализе | Профил паковања | Количина (ком) | Појединачна цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLUKOZA | GOD-PAP ENZIMSKA | 4X100ml | 5 |  |  |
| 2 | UREA liquiUV | ENZIMSKA | 8x50ml | 3 |  |  |
| 3 | AUTO KREATININ liquicolor | Jaffer-ova reakcija | 2x100ml +1x50ml | 5 |  |  |
| 4 | URIC ACID liquicolor | ENZIMSKA sa lipid clearing faktorom | 8x50ml | 4 |  |  |
| 5 | AUTO BILIRUBIN-total liquicolor | DPD-metod | 3x100ml +1x75ml | 3 |  |  |
| 6 | AUTO BILIRUBIN-direct liquicolor | DPD-metod | 3x100ml +1x75ml | 3 |  |  |
| 7 | ALT(SGPT) | Po IFCC | 8x50ml | 3 |  |  |
| 8 | AST(SGOT) | Po IFCC | 8x50ml | 3 |  |  |
| 9 | GGT | Po IFCC (kolorimerijski test) | 8x50ml | 2 |  |  |
| 10 | ALP sa DEA puferom | Optimalni standardni metod preporučen od DGKC | 8x50ml | 3 |  |  |
| 11 | ALFA AMILAZA liquicolor | Kolorimetrijski test sa CNPG3 | 12x10ml | 1 |  |  |
| 12 | HOLESTEROL liquicolor | GHOD-PAP metod | 4X100ml | 3 |  |  |
| 13 | TRIGLICERIDI liquicolor | GPO-PAP metod | 4X100ml | 3 |  |  |
| 14 | Total PROTEIN liquicolor | Biuret metoda | 4X100ml | 1 |  |  |

Укупна вредност без ПДВ-а _____________________

ПДВ _____________________

Укупна вредност са ПДВ _____________________

Датум:			                                                    М.П.				  П О Н У Ђ А Ч

_____________						                                           __________________________ 						                                                                                 	                  (потпис овлашћеног лица)

У понуђену цену реагенаса, обавезно укључити цену стандарда.

Најповољнији понуђач има обавезу да апликује анализе на HUMAN STAR180 биохемијском аналајзеру.

Реагенси и детерџенти морају бити у течном стању спремни за употребу.

Обавезно доставити SE сертификат за реагенсе и ISO сертуфикат произвођача, као и SE сертификоване апликације за HUMAN STAR180.

Понуђач реагенаса мора доставити овлашћење од произвођача апарата да су понуђени реагенси компатибилни са биохемијским аналајзером  HUMAN STAR180, произвођача HUMAN.

ТАБЕЛА КОЈУ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

Партија 14. ХЕМАТОЛОГИЈА

| РБ | Назив материјала | Врста и модел хематолошког бројача | Профил паковања | Количина (ком) | Појединачна цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MINIDIL sol | ABX Micros 60 | 1x20L | 4 |  |  |
| 2 | CLEANER | ABX Micros 60 | 1x1000ml | 6 |  |  |
| 3 | MINILYSE | ABX Micros 60 | 1x1000ml | 3 |  |  |
| 4 | MONOCLEAR (za koncentrovano pranje) | ABX Micros 60 | 1x500ml | 1 |  |  |
| 5 | MINOTROL-normal (kontrolna krv) | ABX Micros 60 | 1x2.5ml | 2 |  |  |

Укупна вредност без ПДВ-а _____________________

ПДВ _____________________

Укупна вредност са ПДВ _____________________

Датум:			                                                    М.П.				  П О Н У Ђ А Ч

_____________						                                           __________________________ 						                                                                                 	                  (потпис овлашћеног лица)

Понуђач реагенаса мора доставити овлашћење од произвођача апарата да су понуђени реагенси компатибилни са хематолошким бројачем MICROS ES 60, произвођача HORIBA MEDICAL.

Понуђене контролне крви морају имати декларисане вредности за апарат MICROS ES 60.

На основу члана 63.ст.5 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012), Комисија за јавне набавке мале вредности 03/2014 набавка санитетског и осталог потрошног материјала продужава се рок за подношење понуда.

Нови рок за подношење понуда је

17.03.2014.год. до 10,00 часова

Јавно отварање понуда ће се обавити 17.03.2014.године, са почетком у 10.30 часова.

Допуна конкурсне документације код партија 13 и 14 је условила продужење рока за подношење понуда.

Дом здравља Жабаљ

Комисија за јавне набавке