Дом здравља Жабаљ, 21230 Жабаљ, Николе Тесле бр. 66

Телефон: 021/831-054, факс: 021/831-046, e-mail: dzzabalj@axpan.net

ПИБ: 100647845, Матични број: 08062463, Жиро-рачун: 840-451661-41

Број: 195-4

Датум: 01.04.2015.

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев потенцијалног понуђача, ЈН 6/2015

набавка медицинских помагала/РФЗО

ЗАХТЕВ: У склaду сa ЗJН мoлимo Вaс дa измeнитe кoнкурсну дoкумeнтaциjу нa слeдeћи нaчин:

-дa дoдaтни услoв бр.6) будe сaмo кaтaлoг,  a нe oдoбрeн oд стрaнe AЛИMС-a

-дa из oписa прoизвoдa избришeтe нaзивe прoизвoђaчa

-дa  сe свaкa вeличинa дискa и припaдajућих кeсa издвojи у пoсeбнe пaртиje и тo тaкo дa сe вeличинa oдрeди кao “исeцивa дo 40, 50, 60”

ОДГОВОР:

Поштовани,

У вези Вашег захтева за измену конкурсне документације на овај начин Вас обавештавамо да АЛИМС одобрава каталоге, али је због компликоване процедуре Комисија за јавне набавке одлучила да усвоји Ваш захтев који се односи на брисање додатног услова, те ће конкурсна документација бити промењена на тај начин што ће код додатног услова под редним бројем 6 остати потреба достављања произвођачког каталога нуђеног добра одобрен од АЛИМС – а, из којег су видљиве техничке карактеристике добра, квалитет, облик паковања и сл., а биће брисан услов који подразумева достављање решења Алимс-а којим се одобрава употреба каталога.

Надаље, Вас обавештавамо да се Комисија за јавне набавке приликом састављања техничких спецификација водила у складу са чланом 70. став 1. Закона о јавним набавкама,  те добра описала на начин који одговара потребама наручиоца. Добра (дискови и кесе) стављени су у оквиру једне партије због промењљивости потребних величина, на који начин је омогућено наручивање разлитих величина, што не би био случај када би се добра по величини разделила у посебне партије.

Такође,  Комисија је у техничкој спецификацији одредила димензије потребних добара, а у складу са чл. 70. став 2. Закона о јавним набавкама, који прописује да техничке спецификације у случају набавке добара и услуга одређују карактеристике добара и услуга као што су димензије, ниво квалитета, укључујући и методе за осигурање квалитета, сигурност, ниво утицаја на животну средину.....У складу са наведеним,  наручиоци у оквиру техничких спецификација одређују карактеристике добара, између осталих и димензије.

Када је у питању захтев који се односи на брисање назива произвођача, наручилац неће прихватити исти, с обзиром да је поступио у складу са чл. 72. став 4 Закона, и поред навођења произвођача ставио и речи „или одговарајуће“.

Комисија за јавне набавке