Дом здравља Жабаљ, 21230 Жабаљ, Николе Тесле бр. 66

Телефон: 021/831-054, факс: 021/831-046, e-mail: office@dzzabalj

ПИБ: 100647845, Матични број: 08062463, Жиро-рачун: 840-451661-41

Број: 263-4

Дана: 14.03.2018.

Дaнa 13.03.2018. гoдинe Кoмисиjи зa jaвну нaбaвку лабораторијског потрошног материјала, брoj JНМВ 3/2018, постављено је питање слeдeћe сaдржинe:

Predmet: Dopis službi za Javne nabavke u vezi JNMV br. 3/2018, partija br. 9

Poštovani,

U skladu sa zakonom o javnim nabavkama, ovim putem želimo da Vam se obratimo kako biste nam dali odgovor na pitanje  u vezi Partije 9 - Materijal za uzorke plazme I seruma.

Pitanje 1:

Da li za partiju br. 9, stavka pod rednim brojem 2, vakum epruvete sa klot aktivatorom I gel separatorom (serumske) sa žutim čepom, možemo ponuditi vakum epruvete od 4mL ili 6mL umesto 4.5- 5mL kako je navedeno u specifikaciji ?

OДГОВОР Кoмисиje:

Поштовани,

На овај начин Вас обавештавамо да можете понудити вакум епрувете од  4мл  или 6мл, али сте у обавези да доставите и узорак како би у сваком случају утврдили да ли промер и дужина одговарају носачу биохемијских аналајзера.

Дом здравља Жабаљ

Комисија за јавне набавке