Дом здравља Жабаљ, 21230 Жабаљ, Николе Тесле бр. 66

Телефон: 021/831-054, факс: 021/831-046, e-mail: office@dzzabalj

ПИБ: 100647845, Матични број: 08062463, Жиро-рачун: 840-451661-41

Број: 396-4

Дана: 17.04.2019.

Дaнa 16.04.2019. гoдинe Кoмисиjи зa jaвну нaбaвку лабораторијског потрошног материјала, брoj JНМВ 3/2019, постављена су питања слeдeћe сaдржинe:

Predmet: Dopis službi za Javne nabavke u vezi JNMV br. 3/2019, partija br. 8

Poštovani,

U skladu sa zakonom o javnim nabavkama, ovim putem želimo da Vam se obratimo kako biste nam dali odgovor na pitanje  u vezi Partije 8 - Materijal za kapilarno vađenje krvi.

Pitanje 1:

Da li za partiju br. 8, Mikrotajner sa K2 ili K3 EDTA i odgovarajućim levkom (posebnim ili inkorporisanim) zapremine 250 µl, možemo ponuditi mikrotajner sa K2 ili K3 EDTA i odgovarajućim levkom (posebnim ili inkorporisanim) zapremine 500 µl ?

OДГОВОР Кoмисиje:

Поштовани,

На овај начин Вас обавештавамо да за партију 8 можете понудити микротајнере и запремине 200 µl , као и 500 µl,. Потребно је да наведете коју запремину нудите, као и да доставите узорак.

OДГОВОР Кoмисиje:

Поштовани,

На овај начин Вас обавештавамо да смо ми у партији 7 и навели вакум епрувете са 3,2% Na-Citratom (4:1), а не 3,8% како сте навели. Међутим, уколико сте евентуално мислили обрнуто тј. да ли можете понудити вакум епрувете са 3,8% Na-Citratom (4:1), уместо са 3,2%, на овај начин Вас обавештавамо да можете то учинити.

Дом здравља Жабаљ

Комисија за јавне набавке